| QUỐC HỘI - Luật số: /201.. /QH14 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

# [Dự thảo]

# LUẬT THUỶ LỢI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Quốc hội ban hành Luật Thủy lợi.

## CHƯƠNG I

## NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động thủy lợi; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thủy lợi, quản lý nhà nước về thủy lợi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động thủy lợi trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thủy lợi là tổng hợp các giải pháp để trữ nước, cấp nước, tiêu, thoát nước phục vụ phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; kết hợp phục vụ các ngành kinh tế khác, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Hoạt động thủy lợi bao gồm điều tra cơ bản, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

3. Công trình thuỷ lợi là công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi bao gồm hồ chứa nước; đập; cống; trạm bơm; hệ thống dẫn, chuyển nước; kè; bờ bao và các công trình phục vụ quản lý, khai thác.

4. Hệ thống công trình thuỷ lợi là tập hợp các công trình thuỷ lợi có liên quan với nhau.

5. Thuỷ lợi nội đồng là các công trình, kênh mương trực tiếp dẫn nước từ điểm giao nhận dịch vụ thủy lợi đến mặt ruộng.

6. Công trình đầu mối là hạng mục công trình ở vị trí khởi đầu của hệ thống dẫn nước, làm chức năng cấp, điều tiết, khống chế và phân phối nước; hạng mục công trình nằm ở vị trí cuối của hệ thống tiêu, thoát nước.

7. Hệ thống dẫn, chuyển nước là kênh, rạch, đường ống, xi phông, tuynel, cầu máng.

8. Giải pháp phi công trình là các hoạt động quan trắc, thu thập và xử lý thông tin, cảnh báo, dự báo; ban hành chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình vận hành; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy lợi.

9 . Công trình có liên quan đến hồ chứa nước thủy lợi là công trình xả nước, công trình lấy nước, nhà máy thủy điện, công trình thông thuyền và công trình cho cá đi.

10. An toàn đập là việc thực hiện các biện pháp thiết kế, thi công, quản lý vận hành nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân đập, các công trình có liên quan và an toàn cho người, tài sản vùng hạ du đập.

11. Vùng ngập lụt hạ du đập là vùng nằm ở hạ du đập bị ngập khi hồ xả nước theo quy trình, xả lũ trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập.

12. Tình huống khẩn cấp đối với đập là các trường hợp mưa, lũ lớn vượt tần suất thiết kế, động đất vượt tiêu chuẩn thiết kế trên lưu vực hồ chứa hoặc các tác động khác gây mất an toàn cho đập.

13. Chủ sở hữu công trình thuỷ lợi là tổ chức, cá nhân sở hữu công trình thuỷ lợi theo quy định của pháp luật.

14. Chủ quản lý công trình thuỷ lợi là cơ quan nhà nước hoặc tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý công trình thuỷ lợi do Nhà nước đầu tư xây dựng; chủ sở hữu đối với công trình thuỷ lợi không do nhà nước đầu tư xây dựng.

15. Tổ chức thủy lợi cơ sở là tổ chức của những người sử dụng nước cùng hợp tác đầu tư xây dựng hoặc quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

16. Khai thác công trình thủy lợi là việc khai thác, sử dụng tiềm năng và lợi thế của công trình thủy lợi để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

17. Dịch vụ thủy lợi là sản phẩm, dịch vụ được tạo ra do khai thác công trình thủy lợi.

18. Giá dịch vụ thuỷ lợi là khoản tiền mà người sử dụng vụ thủy lợi phải trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ khi sử dụng dịch vụ thuỷ lợi.

Điều 4. Nguyên tắc trong hoạt động thủy lợi

1. Phù hợp với nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước,thống nhất theo lưu vực sông, hệ thống công trình thủy lợi, kết hợp theo địa giới hành chính, phục vụ đa mục tiêu.

2. Bảo đảm lợi ích quốc gia, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, bảo đảm công khai, công bằng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong hoạt động thủy lợi.

3. Phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội hiện tại và tương lai, thích ứng và hạn chế tác động bất lợi của biến đổi khí hậu đến vùng, liên vùng; việc khai thác công trình thủy lợi phải bảo đảm đồng bộ, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.”

4. Tổ chức, cá nhân có quyền được sử dụng dịch vụ thủy lợi; được bảo đảm an toàn trước những tác động bất lợi trong quá trình xây dựng và khai thác công trình thủy lợi.

5. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thủy lợi phải trả tiền theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi

1. Ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi trọng điểm, đặc biệt quan trọng, công trình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đăc biệt khó khăn.

2. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

3. Ưu tiên hỗ trợ chuyển giao công trình thủy lợi hoặc chuyển giao quyền quản lý, khai thác công trình thủy lợi do nhà nước đầu tư xây dựng cho tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác.

4. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người làm công tác thuỷ lợi.

5. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để xây dựng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi; hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

6. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo hình thức đối tác công tư.

7. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

8. Miễn, giảm tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi phù hợp với từng đối tượng sử dụng hoặc khi xảy ra thiên tai.

9. Hỗ trợ đối với các công trình thủy điện tham gia phòng, chống lũ và cấp nước phục vụ sản xuất, dân sinh.

Điều 6. Khoa học, công nghệ trong hoạt động thủy lợi

1. Hoạt động khoa học, công nghệ phải bảo đảm phát huy và kế thừa kinh nghiệm truyền thống kết hợp nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động thủy lợi.

2. Ưu tiên nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ:

a) Dự báo, cảnh báo xu thế diễn biến của tự nhiên tác động bất lợi đến hoạt động thủy lợi;

b) Đề xuất các giải pháp chủ động phòng, chống và khắc phục những tác động bất lợi;

c) Các giải pháp công nghệ về tiết kiệm nước, tái sử dụng nước và sử dụng nguồn nước tại chỗ phục vụ sản xuất, dân sinh;

d) Xây dựng và ban hành chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn về thủy lợi.

Điều 7. Hợp tác quốc tế về thuỷ lợi

1. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, cùng có lợi, không làm phương hại đến quyền và lợi ích của các nước trong hoạt động thủy lợi và các hoạt động xây dựng công trình trên các sông liên quốc gia, các sông, suối biên giới giữa Việt Nam với quốc gia liên quan.

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và các điều ước quốc tế liên quan đối với các hoạt động thủy lợi và xây dựng công trình trên các sông liên quốc gia; các sông, suối biên giới giữa Việt Nam với quốc gia liên quan.

3. Chia sẻ kịp thời các thông tin về hoạt động thuỷ lợi và xây dựng công trình trên các sông liên quốc gia; các sông, suối biên giới giữa Việt Nam với quốc gia liên quan.

4. Ưu tiên hoạt động hợp tác quốc tế đối với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm.

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Xây dựng công trình thủy lợi không đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đổ, chôn lấp chất thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; xả nước thải trái quy định của pháp luật vào hệ thống công trình thủy lợi.

3. Phá hoại công trình thủy lợi.

4. Lưu thông xe cơ giới vượt quá tải trọng cho phép đi trên công trình thủy lợi; sử dụng xe cơ giới đi trên công trình khi có biển cấm trong trường hợp xảy ra thiên tai hoặc công trình xảy ra sự cố.

5. Vận hành công trình thủy lợi không tuân thủ quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Cản trở việc kiểm tra các hoạt động khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

7. Chống đối, cản trở hoặc không chấp hành quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền trong việc ứng phó khẩn cấp khi công trình thủy lợi xảy ra sự cố.

8. Thực hiện trái phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khi chưa có giấy phép hoặc thực hiện không đúng quy định của giấy phép được cấp cho các hoạt động quy định tại Điều 46 Luật này.

CHƯƠNG II

ĐIỀU TRA CƠ BẢN, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH THỦY LỢI

Điều 9. Điều tra cơ bản thuỷ lợi

1. Điều tra cơ bản thủy lợi được thực hiện hàng năm hoặc đột xuất để thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

2. Nội dung điều tra cơ bản:

a) Hiện trạng về số lượng và chất lượng, năng lực phục vụ của công trình, hệ thống công trình thủy lợi;

b) Tác động của công trình thủy lợi đến môi trường và đời sống của người dân;

c) Hiện trạng về cơ cấu tổ chức, cơ chế chính sách trong lĩnh vực thủy lợi;

d) Số lượng, chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi;

đ) Hạn hán, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ, ngập lụt, úng, diễn biến bồi lắng, xói lở trong hệ thống công trình thủy lợi, bờ biển;

e) Thu thập thông tin phục vụ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với công trình thủy lợi.

3. Trách nhiệm thực hiện điều tra cơ bản:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện điều tra cơ bản thuỷ lợi trên phạm vi cả nước, vùng kinh tế-xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, lưu vực sông, hệ thống công trình thủy lợi, vùng liên quan từ hai tỉnh trở lên;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện điều tra cơ bản thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.

4. Thẩm quyền phê duyệt, công bố và quản lý kết quả điều tra cơ bản:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và công bố kết quả điều tra cơ bản thủy lợi do Bộ tổ chức thực hiện;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và công bố kết quả điều tra cơ bản thủy lợi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện;

c) Cơ quan công bố kết quả điều tra cơ bản chịu trách nhiệm quản lý, chia sẻ thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Chiến lược thuỷ lợi

1. Chiến lược thủy lợi được xây dựng cho chu kỳ 10 năm, tầm nhìn 20 năm hoặc dài hơn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh, chiến lược quốc gia về tài nguyên nước. Chiến lược thủy lợi được cập nhật, điều chỉnh khi có sự thay đổi về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội hoặc khi có biến động lớn do thiên tai.

2. Chiến lược thủy lợi xác định quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo, tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển thủy lợi cho từng vùng và trên phạm vi toàn quốc.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược thủy lợi.

Điều 11. Quy hoạch thủy lợi

1. Quy hoạch thuỷ lợi nhằm xác định giải pháp cấp nước; tiêu, thoát nước;  phòng, chống thiên tai liên quan đến nước làm cơ sở để đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

2. Quy hoạch thủy lợi gồm có quy hoạch thủy lợi tổng hợp và quy hoạch thủy lợi chuyên đề:

a) Quy hoạch thủy lợi tổng hợp được lập trên phạm vi toàn quốc, vùng kinh tế-xã hội, lưu vực sông, hệ thống công trình thủy lợi, địa giới hành chính.

b) Quy hoạch thủy lợi chuyên đề được lập trên phạm vi vùng kinh tế-xã hội, lưu vực sông, hệ thống công trình thủy lợi, địa giới hành chính để giải quyết một trong các vấn đề đặc thù như cấp nước; tiêu, thoát nước; thiên tai liên quan đến nước.

3. Quy hoạch thủy lợi được lập cho giai đoạn 10 năm, tầm nhìn 10 năm tiếp theo hoặc dài hơn và được rà soát theo định kỳ 5 năm.

4. Quy hoạch thủy lợi được điều chỉnh khi có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh, chiến lược thủy lợi hoặc khi có biến động lớn tác động đến mục tiêu chính của quy hoạch thủy lợi.

Điều 12. Nguyên tắc lập quy hoạch thủy lợi

1. Quy hoạch thủy lợi được lập phải thích ứng với điều kiện tự nhiên, khả năng nguồn nước; phù hợp với chiến lược thủy lợi, quy hoạch tài nguyên nước; gắn kết với các quy hoạch liên quan; bảo đảm hài hòa giữa khai thác với bảo vệ tài nguyên đất, nước, môi trường sinh thái, phòng, chống thiên tai.

2. Quy hoạch thủy lợi vùng kinh tế-xã hội, quy hoạch hệ thống công trình thủy lợi, quy hoạch thủy lợi theo địa giới hành chính phải phù hợp với quy hoạch thủy lợi toàn quốc, quy hoạch thủy lợi lưu vực sông.

3. Quy hoạch thủy lợi chuyên đề phải phù hợp với quy hoạch thủy lợi toàn quốc, quy hoạch thủy lợi lưu vực sông.

4. Bảo đảm công khai, minh bạch có sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan.

Điều 13. Căn cứ, nội dung quy hoạch thủy lợi

1. Quy hoạch thủy lợi được lập căn cứ vào điều kiện tự nhiên, nguồn nước, hiện trạng kinh tế-xã hội, hiện trạng thủy lợi trên phạm vi vùng quy hoạch.

2. Nội dung quy hoạch thủy lợi:

a) Đánh giá điều kiện tự nhiên, nguồn nước, thiên tai liên quan đến nước, điều kiện kinh tế-xã hội;

b) Đánh giá hiện trạng thủy lợi;

c) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch thủy lợi kỳ trước; sự phù hợp của quy hoạch thủy lợi đối với quy hoạch tài nguyên nước;

d) Nhận định xu thế biến đổi khí hậu, điều kiện tự nhiên, nguồn nước, khoa học-công nghệ, phát triển kinh tế-xã hội liên quan đến thủy lợi; nhận định về bối cảnh liên kết ngành, liên kết vùng liên quan đến thủy lợi;

đ) Xây dựng kịch bản phát triển bao quát các khả năng phát triển tương lai;

e) Xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch;

g) Tính toán cân bằng nước dựa trên hiện trạng, kịch bản phát triển, nhiệm vụ quy hoạch vùng nghiên cứu; có tính đến nước mặn, lợ, nước dưới đất, nước tái sử dụng;

h) Đề xuất giải pháp công trình, giải pháp phi công trình phù hợp với từng giai đoạn phát triển, hài hòa giữa các ngành, các vùng, giữa thượng lưu và hạ lưu; ưu tiên giải pháp ứng dụng khoa học-công nghệ phục vụ phát triển, bảo vệ sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải pháp dựa vào hệ sinh thái; giải pháp điều hòa, kết nối nguồn nước từ nơi thừa nước đến nơi thiếu nước trong và ngoài lưu vực.

i) Xác định nhu cầu sử dụng đất phục vụ xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình, hệ thống công trình thủy lợi, nhu cầu sử dụng đất để chứa vật liệu nạo vét, mở rộng kênh, mương;

k) Xác định kinh phí, tổ chức thực hiện quy hoạch căn cứ vào nguồn lực, nhiệm vụ cấp bách của đất nước trong từng thời kỳ.

3. Chính phủ quy định chi tiết về quy hoạch thủy lợi.

Điều 14. Trách nhiệm lập, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch điều chỉnh quy hoạch, công bố và quản lý thực hiện quy hoạch thủy lợi

1. Trách nhiệm lập, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch thuỷ lợi toàn quốc, vùng kinh tế-xã hội, lưu vực sông, hệ thống công trình thủy lợi liên quan từ hai tỉnh trở lên;

b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

2. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi

a) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi toàn quốc;

b) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi lưu vực sông, vùng kinh tế-xã hội, hệ thống công trình thủy lợi, địa giới hành chính liên quan từ hai tỉnh trở lên;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi của toàn tỉnh sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Công bố và thực hiện quy hoạch thủy lợi

a) Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố công khai nội dung quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này; ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố công khai nội dung quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này trong suốt thời kỳ quy hoạch để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện;

b) Căn cứ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức và phối hợp thực hiện;

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý thực hiện quy hoạch thủy lợi quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý thực hiện quy hoạch thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

d) Tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư được tạo điều kiện thực hiện quyền giám sát thực hiện quy hoạch thủy lợi.

Điều 15. Kế hoạch thủy lợi

1. Kế hoạch thủy lợi phải căn cứ vào quy hoạch thủy lợi, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh. Kế hoạch thủy lợi bao gồm kế hoạch hàng năm, năm năm.

2. Kế hoạch thủy lợi phải căn cứ tiêu chí đánh giá hiệu quả của từng giải pháp công trình, phi công trình; hiệu quả quản lý, khai thác; trên cơ sở đó sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn nội dung thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và ban hành tiêu chí đánh giá.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch thủy lợi.

CHƯƠNG III

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Điều 16. Nguyên tắc trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

1. Nhà nước đầu tư xây dựng công trình quy mô lớn, công trình khó huy động các nguồn lực xã hội, công trình phục vụ phòng, chống thiên tai; ưu tiên đầu tư xây dựng công trình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Người sử dụng nước chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình đấu nối với hệ thống dẫn nước chính, thủy lợi nội đồng, hệ thống thủy lợi nhỏ.

3. Nhà nước hỗ trợ cho người sử dụng nước đầu tư xây dựng công trình đấu nối với hệ thống dẫn nước chính, thủy lợi nội đồng, hệ thống thủy lợi nhỏ.

Điều 17. Yêu cầu trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

1. Việc đầu tư xây dựng công trình thủy lợi phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, tài nguyên nước, pháp luật có liên quan và các yêu cầu sau:

a) Phù hợp với quy hoạch thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Áp dụng các giải pháp để giảm thiểu tổn thất nước và giảm diện tích đất khi xây dựng công trình;

c) Đồng bộ từ công trình đầu mối đến mặt ruộng hoặc công trình nhận nước của người sử dụng, khép kín theo hệ thống thủy lợi;

d) Kết hợp hài hòa biện pháp công trình và phi công trình;

đ) Bố trí đủ nguồn lực để thi công công trình trong giai đoạn vượt lũ, chống lũ an toàn;

e) Bảo đảm an toàn đập, các công trình có liên quan đến hồ chứa nước và vùng hạ du;

2. Dự án nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này và bảo đảm giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ sản xuất, dân sinh.

Điều 18. Xây dựng hồ, đập thủy lợi

1. Đập được phân loại theo quy mô đập, dung tích hồ chứa và mức độ rủi ro về người và tài sản vùng hạ du đập khi đập xả lũ hoặc vỡ đập.

2. Thiết kế đập phải bảo đảm an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các yêu cầu sau:

a) Sơ đồ bố trí tổng thể và thiết kế kết cấu đập phải tạo thuận lợi cho công tác quản lý an toàn đập, ứng cứu đập khi xảy ra sự cố và sửa chữa khi công trình bị hư hỏng;

b) Quy trình vận hành cửa van, quy trình bảo trì cho từng hạng mục công trình phải được lập, phê duyệt cùng với hồ sơ kỹ thuật và bàn giao cho chủ quản lý đập trước khi tích nước hồ chứa;

c) Đối với tràn xả lũ có cửa van điều tiết phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng, thủy văn trên lưu vực hồ chứa, hệ thống giám sát vận hành, hệ thống thông tin cảnh báo an toàn đập và vùng hạ du.

3. Thi công xây dựng đập phải bảo đảm an toàn, tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các yêu cầu sau:

a) Đối với các hạng mục công trình phải chặn dòng vượt lũ, chống lũ, chủ đầu tư, các nhà thầu thi công xây dựng phải bố trí đủ nguồn lực để bảo đảm an toàn cho bản thân công trình, các công trình và phương tiện giao thông thủy có liên quan;

b) Chủ đầu tư xây dựng đập chịu trách nhiệm tổ chức lập phương án bảo đảm an toàn cho vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ, KHAI THÁC, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Mục 1

TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC

Điều 19. Nội dung quản lý, khai thác công trình thủy lợi

1. Quản lý, phân phối nước trong hệ thống công trình thủy lợi:

a) Kiểm tra, điều hoà phân phối nước, tiêu nước, bảo đảm công bằng, hợp lý trong hệ thống công trình thuỷ lợi, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh, môi trường và các ngành kinh tế khác;

b) Bảo vệ chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi.

2. Quản lý công trình:

a) Kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các hư hỏng, sự cố trong hệ thống công trình thuỷ lợi;

b) Thực hiện việc bảo trì, nâng cấp công trình, máy móc và thiết bị;

c) Bảo vệ và vận hành công trình theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm công trình vận hành an toàn, hiệu quả và bền vững.

3. Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tài sản và nguồn lực được giao để khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Nguyên tắc quản lý, khai thác công trình thủy lợi

1. Quản lý thống nhất theo hệ thống, từ thượng lưu tới hạ lưu, từ công trình đầu mối đến mặt ruộng; phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của hệ thống, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng nước phục vụ sản xuất, dân sinh và các ngành kinh tế.

2. Tuân thủ quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình, tính mạng con người, tài sản vùng hạ du;

3. Bảo đảm hài hòa các lợi ích, chia sẻ rủi ro, hạn chế tác động bất lợi đến các vùng liên quan; phát huy hiệu quả khai thác tổng hợp, phục vụ đa mục tiêu của hệ thống thuỷ lợi.

4. Quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi phải có sự tham gia của người sử dụng nước và các bên liên quan.

5. Ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi để tiết kiệm nước, đảm bảo chất lượng nước, nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi.

Điều 21. Phân loại và trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi

1. Công trình thủy lợi được phân loại như sau:

a) Theo địa giới hành chính gồm có công trình thủy lợi liên quan đến hai tỉnh, hai huyện, hai xã trở lên và trong phạm vi xã;

b) Theo quy mô, tầm quan trọng gồm có công trình thủy lợi quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, lớn, vừa và nhỏ.

2. Đối với công trình thủy lợi được đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước việc quản lý công trình thủy lợi được thực hiện như sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý công trình thủy lợi liên quan đến hai tỉnh trở lên, công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi trong phạm vi tỉnh trừ các công trình thủy lợi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

3. Đối với công trình thủy lợi do tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng thì tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm quản lý.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 22. Trách nhiệm chủ quản lý công trình thuỷ lợi

1. Quản lý việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo mục tiêu, nhiệm vụ thiết kế; phát huy tiềm năng, lợi thế của công trình.

2. Lựa chọn, ký kết hợp đồng với các đơn vị khai thác công trình thuỷ lợi. Giám sát việc cung cấp và sử dụng dịch vụ thuỷ lợi.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Tổ chức và phương thức khai thác công trình thuỷ lợi

1. Các loại hình tổ chức khai thác công trình thủy lợi bao gồm:

a) Doanh nghiệp;

b) Tổ chức thuỷ lợi cơ sở;

c) Cá nhân.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi phải bảo đảm điều kiện năng lực theo quy định của Chính phủ.

3. Phương thức khai thác công trình thủy lợi:

a) Công trình thủy lợi có quy mô vừa, lớn và quan trọng đặc biệt phục vụ nhiệm vụ công ích, phòng, chống thiên tai được thực hiện theo hình thức Nhà nước đặt hàng;

b) Công trình thủy lợi khác được thực hiện theo hình thức đấu thầu. Trường hợp không thể đấu thầu thì thực hiện theo hình thức đặt hàng;

c) Chủ quản lý công trình thủy lợi quyết định phương thức khai thác công trình thủy lợi.

Điều 24. Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi

Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình, hệ thống công trình thủy lợi quy mô lớn, quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi liên quan đến an ninh quốc gia và hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ từ hai huyện trở lên.

Mục 2.

VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Điều 25. Quy trình vận hành công trình thủy lợi

1. Công trình thủy lợi phải có quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi đưa vào khai thác.

2. Quy trình vận hành công trình thuỷ lợi phải đáp ứng các nguyên tắc trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi quy định tại Điều 20.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc lập quy trình vận hành công trình thủy lợi; tổ chức lập, phê duyệt quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi phục vụ từ hai tỉnh trở lên, công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt.

4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, phê duyệt quy trình vận hành công trình thủy lợi thuộc phạm vi tỉnh.

Điều 26. Vận hành công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

1. Tưới, tiêu cho lúa:

a) Đáp ứng quy trình kỹ thuật canh tác nông nghiệp tiên tiến, hiện đại;

b) Bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm chi phí.

2. Tưới, tiêu cho cây trồng cạn:

a) Kết hợp tưới theo quy trình kỹ thuật canh tác cây trồng;

b) Ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để thực hiện tưới tiết kiệm nước;

c) Bảo đảm tiêu úng chủ động đối với vùng được chuyển đổi từ đất trồng lúa sang cây trồng cạn.

3. Cấp, thoát nước phục vụ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

a) Bảo đảm nhu cầu nước cho chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch;

b) Bảo đảm thực hiện quy trình cấp, thoát nước cho các vùng chăn nuôi tập trung, vùng nuôi trồng thủy sản chuyên canh;

c) Bảo đảm chất lượng nước theo yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi tập trung, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.

Điều 27. Vận hành công trình thủy lợi trong trường hợp hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng

1. Chủ quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm tổ chức lập các phương án ứng phó phù hợp với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng có thể xảy ra trên địa bàn.

2. Khi xảy ra tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng việc vận hành công trình thủy lợi được quy định như sau:

a) Khi xảy ra lũ, ngập lụt, úng việc vận hành phải bảo đảm an toàn cho công trình đồng thời phải triển khai các biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại cho hạ du và các khu vực liên quan;

b) Khi xảy ra hạn hán phải bảo đảm ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp; các biện pháp ứng phó với hạn hán được thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai;

c) Trường hợp xảy ra xâm nhập mặn phải bảo đảm khống chế độ mặn theo yêu cầu phục vụ dân sinh, sản xuất và môi trường.

Điều 28. Vận hành đập

1. Việc vận hành đập được thực hiện như sau:

a) Vận hành đập theo đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Quan trắc khí tượng, thủy văn để vận hành đập hợp lý nhằm bảo đảm an toàn cho đập và người, tài sản vùng hạ du, phục vụ sản xuất, dân sinh;

c) Kiểm tra, kiểm định, đánh giá an toàn đập định kỳ hoặc đột xuất theo quy định bảo đảm an toàn đập;

d) Trước khi vận hành xả lũ phải thông báo tới chính quyền địa phương các cấp, cơ quan liên quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy trình vận hành đã được phê duyệt.

2. Đập có vùng hạ du là khu vực tập trung đông dân cư hoặc có khu công nghiệp, công trình quốc phòng an ninh phải lập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi đưa vào vận hành.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Mục 3

DỊCH VỤ THỦY LỢI

Điều 29. Hoạt động dịch vụ thuỷ lợi

1. Hoạt động dịch vụ thuỷ lợi là các hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ thuỷ lợi giữa tổ chức, cá nhân cung cấp với tổ chức, cá nhân sử dụng và các cơ quan có liên quan.

2. Đối tượng tham gia hoạt động dịch vụ thuỷ lợi bao gồm chủ quản lý công trình thuỷ lợi; tổ chức, cá nhân khai thác công trình thuỷ lợi; tổ chức thuỷ lợi cơ sở; tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thuỷ lợi và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Việc cung cấp, sử dụng dịch vụ thuỷ lợi được thực hiện theo các hình thức sau đây:

a) Mua, bán dịch vụ thông qua hợp đồng giữa bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ;

b) Thoả thuận giữa tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thuỷ lợi;

c) Tổ chức thuỷ lợi cơ sở trực tiếp khai thác dịch vụ thuỷ lợi để phục vụ các thành viên hoặc tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Điều 30. Phân loại dịch vụ thuỷ lợi

1. Dịch vụ thủy lợi bao gồm dịch vụ thủy lợi công ích và dịch vụ thủy lợi khác.

2. Dịch vụ thủy lợi công ích gồm:

a) Tưới cho cây trồng; cấp nước cho sản xuất muối, nuôi, trồng thủy sản, chăn nuôi;

b) Tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội đô.

3. Dịch vụ thuỷ lợi khác gồm:

a) Cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp;

b) Tiêu nước cho khu công nghiệp, khu chế xuất;

c) Kết hợp phát điện;

d) Kinh doanh, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí;

đ) Nuôi, trồng thuỷ sản trong các hồ chứa thuỷ lợi;

e) Kết hợp giao thông;

g) Dịch vụ thủy lợi khác theo quy định của Chính phủ.

Điều 31. Căn cứ cung cấp dịch vụ thủy lợi

1. Hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ thuỷ lợi được thực hiện trên cơ sở:

a) Nhiệm vụ của công trình thuỷ lợi;

b) Khả năng cung cấp dịch vụ thủy lợi;

c) Định mức sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

d) Kế hoạch sản xuất của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thuỷ lợi phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển chung.

2. Việc cung cấp, sử dụng dịch vụ thuỷ lợi được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ theo vụ hoặc theo năm.

Điều 32. Hợp đồng cung cấp dịch vụ thủy lợi

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ thủy lợi có thời hạn phải được thể hiện bằng văn bản, bao gồm các nội dung chính sau:

a) Chủ thể hợp đồng;

b) Mục đích sử dụng dịch vụ thủy lợi;

c) Tiêu chuẩn, số lượng và chất lượng dịch vụ;

d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Giá trị thực hiện hợp đồng, phương thức và thời hạn thanh toán;

e) Điều kiện chấm dứt hợp đồng;

g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

h) Thời hạn của hợp đồng.

2. Căn cứ khả năng cung cấp, mục đích, nhu cầu sử dụng, bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ thủy lợi ký kết, thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 33. Điểm giao nhận dịch vụ thuỷ lợi

1. Điểm giao nhận dịch vụ thuỷ lợi là vị trí chuyển giao dịch vụ thuỷ lợi giữa tổ chức, cá nhân cung cấp và tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ.

2. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thống nhất vị trí điểm giao nhận dịch vụ phù hợp với quy định phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 34. Quan hệ trong hoạt động dịch vụ thủy lợi

1. Quan hệ giữa chủ quản lý công trình thuỷ lợi với tổ chức khai thác công trình thuỷ lợi được thể hiện bằng hình thức hợp đồng có thời hạn.

2. Quan hệ giữa chủ quản lý công trình, tổ chức khai thác với tổ chức thuỷ lợi cơ sở; giữa các tổ chức khai thác công trình thuỷ lợi trong cùng hệ thống với nhau được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ theo thời vụ hoặc từng năm.

3. Các tổ chức liên quan về quản lý, khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Mục 4

TÀI CHÍNH

Điều 35. Chính sách giá dịch vụ thủy lợi

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thuỷ lợi phải trả tiền cho bên cung cấp dịch vụ trên cơ sở giá dịch vụ thuỷ lợi.

2. Nhà nước quản lý giá dịch vụ thủy lợi.

3. Nhà nước trợ giá đối với dịch vụ thuỷ lợi phục vụ mục tiêu công ích.

4. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thủy lợi phục vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của luật này và pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Điều 36. Nguyên tắc và căn cứ định giá dịch vụ thuỷ lợi

1. Việc định giá dịch vụ thủy lợi phải thực hiện theo nguyên tắc quy định của pháp luật về giá đồng thời theo các nguyên tắc sau:

a) Giá dịch vụ thuỷ lợi phục vụ mục đích công ích được tính chi phí để bảo đảm bù đắp chi phí quản lý, vận hành và bảo trì;

b) Giá dịch vụ thủy lợi khác bao gồm chi phí quản lý, vận hành, bảo trì và một phần hoặc toàn bộ chi phí đầu tư;

c) Bảo đảm công bằng, hợp lý đối với tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ thuỷ lợi.

2. Căn cứ định giá dịch vụ thủy lợi

a) Chính sách phát triển kinh tế-xã hội của nhà nước từng thời kỳ;

b) Giá thành toàn bộ, chất lượng dịch vụ thuỷ lợi, mức lợi nhuận dự kiến; lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ thuỷ lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Khả năng thanh toán của người sử dụng dịch vụ thủy lợi;

d) Khả năng cung cấp, trình độ công nghệ, quy chuẩn chất lượng dịch vụ thủy lợi;

đ) Đặc điểm, loại hình công trình thuỷ lợi;

e) Định mức kinh tế-kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Điều 37. Thẩm quyền quyết định giá dịch vụ thuỷ lợi

1. Giá dịch vụ thuỷ lợi gồm giá dịch vụ thuỷ lợi công ích và giá dịch vụ thuỷ lợi khác thực hiện theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan.

2. Thẩm quyền quyết định giá dịch vụ thủy lợi:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá cụ thể giá dịch thủy lợi công ích thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên cơ sở khung giá dịch vụ công ích do Chính phủ quy định;

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mức giá tối đa, mức giá tối thiểu dịch vụ thủy lợi khác;

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định giá dịch vụ thủy lợi khác trên cơ sở mức giá tối đa, mức giá tối thiểu dịch vụ thủy lợi khác thuộc thẩm quyền quản lý;

d) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá dịch vụ thuỷ lợi khác trên cơ sở mức giá tối đa, mức giá tối thiểu dịch vụ thủy lợi khác thuộc thẩm quyền quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

đ) Đối với công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư, giá dịch vụ thủy lợi được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng trên cơ sở khung giá theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều này trừ dịch vụ thủy lợi phục vụ công ích quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này.

Điều 38. Miễn, giảm tiền sử dụng dịch vụ thuỷ lợi

1. Nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng dịch vụ thuỷ lợi, phạm vi tính từ công trình đầu mối đến điểm giao nhận dịch vụ thủy lợi trong các trường hợp sau:

a) Miễn tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi cho tổ chức, cá nhân để tưới, tiêu cho cây lương thực và cấp nước cho sản xuất muối;

b) Miễn tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi công ích cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Giảm tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ để tưới, tiêu cho rau, màu, hoa, cây cảnh, cây dược liệu, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp; cấp nước cho nuôi, trồng thủy sản, chăn nuôi.

2. Kinh phí miễn, giảm tiền dịch vụ thủy lợi được ngân sách nhà nước bảo đảm, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và cấp cho tổ chức thủy lợi cơ sở.

3. Chính phủ quy định chi tiết về giá dịch vụ thủy lợi và miễn, giảm tiền dịch vụ thủy lợi.

Điều 39. Nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi

1. Nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi:

a) Thu từ việc cung cấp dịch vụ thủy lợi;

b) Ngân sách nhà nước cấp;

c) Các khoản thu hợp pháp khác.

2. Tổ chức được thu tiền dịch vụ thủy lợi là một trong các đối tượng sau:

a) Chủ quản lý công trình thuỷ lợi;

b) Tổ chức khai thác công trình thuỷ lợi;

c) Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền uỷ quyền thu.

3. Chính phủ quy định chi tiết nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

Điều 40. Quản lý và sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi được đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

1. Chi trả cho các hoạt động quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

2. Chi phí bảo trì, nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi.

3. Các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính quy định tại Điều này.

Điều 41. Mức sử dụng nước, mua, bán, trao đổi quyền sử dụng nước từ công trình thủy lợi

1. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, 3 Điều 21 quy định mức sử dụng nước từ công trình thủy lợi cho các mục đích sử dụng nước. Trong trường hợp thiếu nước thì lượng nước phải được phân bổ hợp lý cho các hộ sử dụng nước.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng nước được phép mua, bán, trao đổi quyền sử dụng nước cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí phân bổ trong trường hợp thiếu nước.

Điều 42. Căn cứ phân chia nguồn thu dịch vụ thủy lợi giữa các chủ thể cùng tham gia quản lý, khai thác và bảo vệ một hệ thống công trình thuỷ lợi

1. Trường hợp cung cấp dịch vụ thủy lợi trong cùng một hệ thống thì căn cứ xác định tỷ lệ phân chia là chi phí quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân cùng góp vốn đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thì căn cứ xác định tỷ lệ phân chia là chi phí đầu tư xây dựng, chi phí quản lý, khai thác và bảo vệ công trình.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

CHƯƠNG V

AN TOÀN CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Điều 43. Trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi

1. Tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi. Khi phát hiện hành vi hoặc các tác động tự nhiên gây tổn hại hoặc đe dọa đến an toàn của công trình thủy lợi thì tổ chức, cá nhân phải báo ngay cho Ủy ban nhân dân nơi gần nhất hoặc chủ quản lý công trình để kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý.

2. Chủ quản lý công trình thuỷ lợi có trách nhiệm lập phương án bảo vệ công trình, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Căn cứ quy mô, tính chất quan trọng của từng công trình thủy lợi, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, phân cấp việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn, trừ công trình quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Việc bảo vệ công trình thủy lợi quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được thực hiện theo quy định của luật này và pháp luật về công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Điều 44. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

1. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bao gồm: công trình, đất và mặt nước thuộc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

2. Hành lang bảo vệ công trình được xác định tùy thuộc vào quy mô, đặc điểm của công trình.

3. Công trình thuỷ lợi hiện có khi thay đổi tiêu chuẩn, quy mô, mục đích sử dụng phải điều chỉnh hành lang bảo vệ phù hợp.

4. Chính phủ quy định cụ thể về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Điều 45. Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, hành lang thoát lũ

1. Công trình thủy lợi xây dựng mới, chủ đầu tư có trách nhiệm cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, mốc chỉ giới hành lang thoát lũ của công trình.

2. Công trình thủy lợi đang khai thác, chủ quản lý công trình có trách nhiệm cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, mốc chỉ giới hành lang thoát lũ của công trình.

3. Tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm trực tiếp và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã bảo vệ mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, mốc chỉ giới hành lang thoát lũ của công trình.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, mốc chỉ giới hành lang thoát lũ công trình thủy lợi.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương, quy mô, tính chất quan trọng của từng công trình thủy lợi để quy định, phân cấp cụ thể việc phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới và chịu trách nhiệm quản lý vùng phụ cận bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

Điều 46. Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải có phép

1.Trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, các hoạt động sau đây phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền:

a) Xây dựng công trình mới, kho, bến, bãi bốc dỡ, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện;

b) Khoan, đào khảo sát địa chất, thi công công trình khai thác nước dưới đất; thăm dò, khai thác khoáng sản, khai thác vật liệu xây dựng;

c) Xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ;

d) Trồng cây lâu năm;

đ) Khai thác các hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ;

e) Các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy;

g) Nuôi trồng thủy sản;

h) Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây hại khác;

i) Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Điều 47. An toàn trong xây dựng công trình thuỷ lợi

1. Chủ đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du của các đập, hồ chứa nước, các công trình có liên quan và hành lang bảo vệ đối với các công trình thuỷ lợi đang được đầu tư xây dựng.

2. Công trình thuỷ lợi phải được thiết kế theo quy chuẩn, tiêu chuẩn để bảo đảm an toàn công trình, thuận lợi cho công tác quản lý, ứng cứu công trình khi xảy ra sự cố và sửa chữa.

Điều 48. Quản lý an toàn đập trong khai thác, vận hành

1. Việc bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du là ưu tiên cao nhất trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.

2. Chủ sở hữu, chủ quản lý đập chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an toàn theo quy định của pháp luật.

3. Khi xảy ra lũ, ngập lụt, úng, chủ quản lý đập phải bảo đảm an toàn cho công trình, đồng thời phải triển khai các biện pháp ứng phó với lũ, ngập lụt, úng để bảo đảm an toàn cho người, giảm thiểu thiệt hại cho hạ du và các khu vực liên quan.

4. Trường hợp xảy ra thiên tai hoặc xảy ra sự cố có thể gây mất an toàn công trình và vùng hạ du, chủ quản lý đập phải chịu trách nhiệm cứu hộ khẩn cấp, đồng thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để chỉ đạo ứng phó.

5. Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập.

Điều 49. Điều chỉnh quy mô, mục đích sử dụng công trình thủy lợi

1. Việc điều chỉnh quy mô, mục đích sử dụng của công trình thủy lợi đã có phải có biện pháp khắc phục thiệt hại do việc điều chỉnh gây ra và phải được chấp thuận của cơ quan đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đó.

2. Tổ chức, cá nhân được phép điều chỉnh quy mô, mục đích sử dụng của công trình thuỷ lợi phải tuân theo quy hoạch được phê duyệt.

3. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy mô, mục đích sử dụng của công trình thủy lợi quyết định biện pháp khắc phục thiệt hại bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan do việc điều chỉnh.

Điều 50. Xử lý công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

1. Công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ không ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình thủy lợi được tiếp tục sử dụng nhưng không được mở rộng quy mô hoặc thay đổi kết cấu.

2. Công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình thủy lợi phải thực hiện các giải pháp khắc phục; trường hợp không thể khắc phục được phải dỡ bỏ hoặc di dời. Tổ chức, cá nhân có công trình buộc phải dỡ bỏ hoặc di dời được xem xét hỗ trợ kinh phí hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo chính quyền cấp huyện, cấp xã và tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi xây dựng kế hoạch và thực hiện dỡ bỏ hoặc di dời những công trình quy định tại khoản 2 Điều này.

CHƯƠNG VI

THUỶ LỢI NHỎ, THUỶ LỢI NỘI ĐỒNG

Điều 51. Yêu cầu phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng

1. Phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng bảo đảm phù hợp với quy hoạch thủy lợi và các quy hoạch liên quan được phê duyệt.

2. Tổ chức, cá nhân hưởng lợi có trách nhiệm phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng.

3. Phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng phải bảo đảm đồng bộ, khép kín hệ thống, nâng cao hiệu quả các hệ thống thuỷ lợi lớn, các công trình tạo nguồn nước đã có.

4. Bảo đảm cấp nước, tiêu nước chủ động, đáp ứng yêu cầu canh tác, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao.

5. Phải áp dụng giải pháp tiên tiến, sử dụng nước tiết kiệm trong đầu tư xây dựng, quản lý khai thác.

6. Công trình thủy lợi sử dụng nước dưới đất phải tuân thủ quy định của pháp luật về tài nguyên nước và có giải pháp sử dụng nước tiết kiệm và bổ sung nước ngầm.

Điều 52. Tổ chức thuỷ lợi cơ sở

1. Các loại hình tổ chức thuỷ lợi cơ sở, bao gồm:

a) Hợp tác xã thực hiện dịch vụ thuỷ lợi;

b) Tổ hợp tác thực hiện dịch vụ thủy lợi.

2. Tổ chức thuỷ lợi cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã, Bộ Luật Dân sự và điều lệ hoặc quy chế được đa số thành viên của tổ chức thông qua và chính quyền cấp xã xác nhận; toàn bộ người sử dụng nước là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở.

Điều 53. Hình thức quản lý, khai thác của tổ chức thuỷ lợi cơ sở

1. Tổ chức thủy lợi cơ sở trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi hoặc lựa chọn tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

2. Việc lựa chọn hình thức quản lý, khai thác quy định tại khoản 1 Điều này do các thành viên của tổ chức thuỷ lợi cơ sở quyết định.

Điều 54. Kinh phí hoạt động thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng

1. Kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng:

a) Tổ chức, cá nhân hưởng lợi đóng góp;

b) Hỗ trợ của Nhà nước;

c) Các tổ chức, cá nhân khác đầu tư.

2. Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này chỉ thực hiện thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở.

3. Các thành viên của tổ chức thuỷ lợi cơ sở hoặc người hưởng lợi thoả thuận mức chi phí phải đóng góp cho tổ chức thuỷ lợi cơ sở theo nguyên tắc đồng thuận, tính đúng, tính đủ.

4. Bộ Tài chính quy định phương pháp xác định giá dịch vụ thủy lợi của hệ thống thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng.

Điều 55. Chuyển giao công trình thuỷ lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

1. Ưu tiên chuyển giao quyền quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho tổ chức thuỷ lợi cơ sở có đủ năng lực đảm nhận.

2. Việc chuyển giao quyền quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do chủ sở hữu công trình quyết định, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quyết định chủ sở hữu công trình hoặc theo hợp đồng với cơ quan có thẩm quyền.

CHƯƠNG VII

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG THỦY LỢI

Điều 56. Quyền của cá nhân và cộng đồng dân cư trong hoạt động thủy lợi

1. Được sử dụng dịch vụ thủy lợi để phục vụ sản xuất, đời sống và phát triển kinh tế theo quy định của luật này và pháp luật khác có liên quan.

2. Tham gia ý kiến trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch thủy lợi; đề xuất kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong xây dựng, quản lý công trình thủy lợi.

3. Đầu tư hoặc tham gia góp vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được khai thác lợi ích do việc đầu tư mang lại.

4. Tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia giám sát các hoạt động của tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thủy lợi trong hoạt động cấp nước, tiêu, thoát nước và phòng, chống thiên tai liên quan đến nước để bảo đảm công bằng, tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường nước.

6. Được bồi thường thiệt hại, khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

7. Có quyền báo cáo vượt cấp nếu các tổ chức, cá nhân nhận được thông báo về tổn hại hoặc mối đe dọa đến công trình thủy lợi không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời khi nhận được thông báo.

8. Tham gia chương trình thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật về thủy lợi.

Điều 57. Trách nhiệm của cá nhân và cộng đồng dân cư trong hoạt động thủy lợi

1. Thực hiện nhiệm vụ xử lý sự cố công trình trong trường hợp xảy ra thiên tai theo lệnh huy động của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Sử dụng dịch vụ thủy lợi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

3. Bảo vệ môi trường, chất lượng nước trong công trình thủy lợi.

Điều 58. Quyền của các tổ chức trong hoạt động thủy lợi

1. Được sử dụng dịch vụ thủy lợi để phục vụ hoạt động của tổ chức.

2. Đầu tư hoặc tham gia góp vốn nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được khai thác lợi ích do việc đầu tư mang lại.

3. Được bồi thường thiệt hại, khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia chương trình thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật về thủy lợi.

Điều 59. Trách nhiệm của các tổ chức trong hoạt động thủy lợi

1. Thực hiện nhiệm vụ xử lý sự cố công trình trong trường hợp xảy ra thiên tai theo lệnh huy động của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Sử dụng nước từ công trình thủy lợi hoặc sử dụng công trình thủy lợi để sản xuất kinh doanh, tiêu nước hoặc xả nước thải vào công trình thủy lợi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thông qua hợp đồng theo quy định của pháp luật.

3. Bảo vệ môi trường, chất lượng nước trong công trình thủy lợi.

Điều 60. Quyền của tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác công trình thủy lợi

Tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác công trình thủy lợi có quyền theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 6 và 8 Điều 56 của Luật này và các quyền sau:

1. Khai thác tổng hợp tiềm năng, lợi thế của công trình thủy lợi được giao để nâng cao hiệu quả công trình.

2. Sử dụng nguồn lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao để cung cấp dịch vụ thủy lợi theo quy định của pháp luật; thu tiền từ việc cung cấp dịch vụ thủy lợi theo hợp đồng.

3. Kiến nghị chính quyền địa phương nơi có công trình thủy lợi thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn công trình trong trường hợp công trình bị xâm hại hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

4. Kiến nghị chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí sửa chữa, nâng cấp và xử lý sự cố công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

5. Kiến nghị chính quyền hoặc khởi kiện tại tòa án giải quyết trong trường hợp các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thủy lợi không trả đủ tiền dịch vụ thủy lợi và giải quyết các tranh chấp về hợp đồng.

6. Quản lý, sử dụng đất thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

Điều 61. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác công trình thủy lợi

1. Trong quản lý công trình thủy lợi, tổ chức cá nhân trực tiếp khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm sau:

a) Bảo trì công trình theo quy định;

b) Vận hành công trình theo nhiệm vụ thiết kế và quy trình vận hành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Bảo vệ, phòng, chống các hành vi xâm hại hoặc phá hoại công trình;

d) Cắm biển báo tải trọng cho phép xe cơ giới đi trên công trình thủy lợi không kết hợp giao thông đường bộ; các loại biển báo khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

đ) Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình;

e) Lập, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật liên quan đến quản lý công trình.

2. Trong quản lý, phân phối nước tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm sau:

a) Lập, thực hiện kế hoạch cấp nước, tiêu, thoát nước, kiểm soát mặn, phòng, chống thiên tai liên quan đến nước;

b) Kiểm soát việc xả chất thải, nước thải vào công trình thủy lợi; bảo vệ môi trường, chất lượng nước trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

c) Quan trắc, đo đạc lượng mưa, mực nước, lưu lượng nước, chất lượng nước theo quy định;

d) Ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong quản lý, khai thác, vận hành công trình thuỷ lợi, sử dụng nước tiết kiệm, cải thiện chất lượng nước, nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi;

đ) Lập bản đồ tưới, tiêu, thoát nước;

e) Lập, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật về quản lý, phân phối nước.

3. Trong quản lý kinh tế tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm sau:

a) Lập, thực hiện kế hoạch thu, chi hàng năm theo quy định;

b) Ký kết, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ thủy lợi;

c) Tổ chức lập, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý, khai thác, vận hành công trình;

d) Định kỳ đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; cải tiến tổ chức, áp dụng cơ chế quản lý tạo động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công trình thuỷ lợi;

đ) Bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng dịch vụ thủy lợi nếu không thực hiện đúng hợp đồng cung cấp dịch vụ.

e) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Điều 62. Quyền của tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng dịch vụ thủy lợi

Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng dịch vụ thủy lợi có quyền theo quy định tại khoản 1, 3, 4 , 6 và 8 Điều 56 luật này và các quyền sau:

1. Được quyền yêu cầu hỗ trợ sản xuất, dân sinh, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản khi xảy ra thiên tai theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai.

2. Được quyền yêu cầu tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi công khai kế hoạch cung cấp dịch vụ thuỷ lợi và các hoạt động khác theo quy định.

Điều 63. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng dịch vụ thủy lợi

Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng dịch vụ thủy lợi có trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 57 luật này và có trách nhiệm sau:

1. Có kế hoạch sử dụng dịch vụ thuỷ lợi và thực hiện hợp đồng với tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi. Sử dụng nước từ công trình thuỷ lợi hợp lý, tiết kiệm.

2. Tham gia xây dựng kế hoạch khai thác và phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi.

3. Tham gia bảo vệ công trình và chất lượng nước trong công trình thuỷ lợi.

4. Tham gia ứng cứu, khắc phục khi công trình thuỷ lợi xảy ra sự cố.

5. Khắc phục hậu quả theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thủy lợi khi để xảy ra sự cố đối với công trình hoặc gây ô nhiễm nguồn nước.

CHƯƠNG VIII

### TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THUỶ LỢI

Điều 64. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, bộ và cơ quan ngang bộ

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thủy lợi trong phạm vi cả nước.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thủy lợi, có trách nhiệm sau đây:

a) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi;

b) Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế- kỹ thuật trong hoạt động thủy lợi; tổ chức xây dựng, phê duyệt quy trình vận hành công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của bộ;

c) Chỉ đạo điều hòa, phân phối, xây dựng kế hoạch sử dụng nước trong công trình, hệ thống công trình thủy lợi;

d) Tham gia ý kiến về chiến lược, quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan đến hoạt động thủy lợi;

đ) Tổ chức quan trắc, dự báo, cảnh báo về hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng; số lượng, chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác;

e) Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép các hoạt động thủy lợi phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo thẩm quyền;

g) Quản lý việc đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và vùng hạ du theo phân công của Chính phủ;

h) Tổ chức thống kê, xử lý thông tin, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thủy lợi;

i) Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến về thủy lợi; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thủy lợi;

g) Tổ chức điều tra, đánh giá thiệt hại và đề xuất chính sách hỗ trợ thiệt hại do sự cố công trình thủy lợi gây ra;

h) Tham gia xây dựng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện;

i) Tổ chức thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về thủy lợi;

k) Đầu mối hợp tác quốc tế về hoạt động thủy lợi;

m) Thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi theo thẩm quyền.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Tham gia ý kiến về chiến lược, quy hoạch thủy lợi theo thẩm quyền;

b) Cung cấp kịp thời các bản tin dự báo về khí tượng, thủy văn, hải văn phục vụ vận hành các công trình thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất, phòng, chống thiên tai theo quy định của luật này và pháp luật liên quan;

c) Hướng dẫn thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dành cho công trình thủy lợi theo quy định của luật này và pháp luật về đất đai.

4. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện;

b) Chỉ đạo vận hành hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ; phục vụ cấp nước sinh hoạt, sản xuất trong mùa khô.

5. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách tài chính, giá dịch vụ thủy lợi;

b) Tổng hợp và bố trí dự toán ngân sách nhà nước để chi cho nhiệm vụ phát triển thủy lợi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật này.

6. Bộ Quốc phòng.

a) Tham gia ý kiến về chiến lược, quy hoạch thủy lợi theo thẩm quyền;

b) Lập phương án, tổ chức lực lượng ứng phó sự cố công trình thủy lợi khi có yêu cầu.

7. Bộ Công an

a) Tham gia ý kiến về chiến lược, quy hoạch thủy lợi theo thẩm quyền;

b) Lập phương án, tổ chức lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi theo quy định.

9. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị, nông thôn phù hợp với quy hoạch thủy lợi.

10. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch hạ tầng giao thông phù hợp với quy hoạch thủy lợi.

11. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các quy định của Luật này; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về thủy lợi.

Điều 65. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi;

b) Tổ chức lập, trình duyệt, công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch thủy lợi; phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi theo thẩm quyền;

c) Tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo thẩm quyền;

d) Bố trí kinh phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi theo thẩm quyền;

đ) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thủy lợi;

e) Chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy lợi;

g) Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo thẩm quyền;

h) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi theo thẩm quyền;

i) Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác thủy lợi.

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi theo thẩm quyền;

b) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thủy lợi theo thẩm quyền;

c) Chỉ đạo hoặc phối hợp chỉ đạo hoạt động của tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo thẩm quyền;

d) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thủy lợi;

đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy lợi;

e) Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra việc thực hiện giấy phép đối với các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo thẩm quyền;

g) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi theo thẩm quyền.

3. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện phát triển thủy lợi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Huy động nguồn lực tại địa phương để tổ chức xử lý khi công trình thủy lợi xảy ra sự cố;

c) Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện chỉ đạo hoạt động của các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn;

d) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy lợi;

đ) Phối hợp giám sát việc thực hiện giấy phép đối với các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn theo thẩm quyền;

e) Kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi theo thẩm quyền.

Điều 66. Thanh tra, xử lý vi phạm

1. Thanh tra thủy lợi

a) Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy lợi thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về hoạt động thuỷ lợi;

b) Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành về thủy lợi tuân theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Thanh tra chuyên ngành  thủy lợi có nhiệm vụ sau đây:

a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về thủy lợi, các quy định về chuyên môn- kỹ thuật thủy lợi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi.

3. Xử lý vi phạm

a) Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thủy lợi thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức vi phạm pháp luật về thủy lợi thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

### CHƯƠNG IX

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 67. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các loại giấy phép trong lĩnh vực thủy lợi đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực mà chưa hết thời hạn thì vẫn có giá trị sử dụng cho đến khi hết thời hạn.

2. Đối với địa phương chưa thành lập được tổ chức thuỷ lợi cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 52 luật này, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức thủy lợi cơ sở. Tổ chức thủy lợi cơ sở phải được thành lập trong thời hạn là 24 tháng kể từ ngày luật này có hiệu lực.

Điều 68. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

2. Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 69. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ….. thông qua ngày…..tháng….năm 201…

|  | CHỦ TỊCH QUỐC HỘI |
| --- | --- |